校园安全专项检查情况通报

各中心:

为确保学校安全稳定，排除各类安全隐患，严防各类事故发生，后勤保障处于2016年4月份组织了安全专项检查，现将检查情况通报如下：

**物业服务中心：**

1、树人礼堂地下室（高配房旁）两间房间用途、所属不明（已经排查到位，涉及到物业用房的,建议物业做好日常管理）；

2、图书信息大楼地下室多处堆放杂物和设施设备，另有多处用房用途、所属不明（已经排查到位，其中一间为物业用房，建议物业做好日常管理）；

3、B2裙楼一楼（党员之家牌子下方）一网络面板破损（建议申报维修）；

4、B2裙楼二楼、三楼有两处消防疏散指示灯不亮（建议申报维修）；

5、有多处楼宇外墙瓷砖空鼓，存在坠落安全隐患（建议集中申报维修）：

(1)A1北侧3层外墙

(2)A4与B2连廊连接处外墙（北侧）

6、七古登教工宿舍院内地方卫生需要保洁，自行车、电动车摆放凌乱，且有杂物堆放。

**公寓服务中心：**

7、致勤楼地下室人防部位杂物堆放，未及时处理；

8、致勤楼地下室存在私拉电线给电瓶车充电现象；通往地下室斜坡处有渗水现象（建议申报维修）；

9、致和园男生区域小吃店门前长期摆放桌子，需撤离，确保寝室周边整洁（如归公寓所属，建议公寓清理）；

10、22号楼东侧（五层靠窗）外墙瓷砖空鼓，存在坠落安全隐患（建议集中申报维修）。

**饮食服务中心：**

11、树人园二楼餐厅厨房操作间物品堆放凌乱；

12、北校区育人餐厅厨房重地门卫关好（休息时间没人上班），存在安全隐患；

13、育人餐厅消防器材检查登记卡缺失；

14、育人餐厅超市经营单位存在食品过期现象（现场查到出售过期蛋糕），存在食品安全隐患；

**维修服务中心：**

15、翠绿园施工现场挡板未固定好，存在安全隐患；

16、清乐园维修施设设备（升降机及绳子）需要及时清理，消除安全隐患；

17、致和园男生区域2号楼地下室入口处存在污水管道破裂，污水外流现象；

18、图书信息地下室部分用房占用（所维修用房的，建议维修部门做好日常管理）；地下室堆放杂物和设施设备（部分属维修所有）；

**绿化服务中心：**

19、7号楼西侧道路一下水管道堵塞，地面积水（已经整改到位）；

**商贸服务中心：**

20、22号楼地下室废旧饮水机堆放未及时处理；

21、致勤楼后面小卖部食品放置不规范（已经整改到位）；

22、清乐园1号楼超市消防设施设备检查登记卡缺失。

23、北校区易购超市一从业人员健康证到期未办理到位；门口摊位餐饮服务许可证过期；

24、清乐园外围网点：

（1）利民小吃店、台湾饭团两家店铺部分从业人员未办理健康证；

（2）麦香小厨店一从业人员健康证过期未办理；

（3）几百粒店从业人员健康证均过期未办理；

（4）外围第一家超市一面包保质期接近有效期（需关注）；

25、树人之家“众乐便利店”现场提供不出健康证。

26、图书馆地下室多处堆放杂物和设施设备（部分属下属企业所有）。

**其他检查情况：**

1、树人园东区（靠6号楼东侧围墙）小区房一楼用户在破墙开窗，存在安全隐患（已经通报到保卫处）；

2、树人礼堂地下室通道处乱堆放安全保卫器材（已经通报到保卫处）；

3、图书馆地下室一间用房归属保卫处（建议保卫处做好日常管理）。

**以上检查情况通报给各个中心，请各中心限期作出整改措施，综合事务部于2016年4月19日进行复查。**