2016年寒假维修服务中心水电保障值守安排表

| 行政教学值班时间 | 值班人员 | 联系电话 | 行政教学值班时间 | 值班人员 |  | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月23、24日 | 王江元 | 13396571185 | 2月8、9日 | 胡雪元 |  | 13958173835 |
| 1月25、26、日 | 梁明泉 | 13357190016 | 2月10、11、12日 | 唐永华 |  | 13858186113 |
| 1月27、28、29日 | 方三潮 | 18957168620 | 2月13日 | 胡雪元 |  | 13958173835 |
| 1月30、31日 | 鲍毅军 | 13588479776 | 2月14日 | 王荣富 |  | 13858090595 |
| 2月1、2、3日 | 林英飞 | 15158073488 | 2月15、16、17日 | 楼中位 |  | 18957168622 |
| 2月4、5日 | 莫利明 | 13600517316 | 2月18、19日 | 徐长龙 |  | 18957168643 |
| 2月6、7日 | 王荣富 | 13858090595 |  |  |  |  |
| 学生公寓值班 |  |  | 1月23—31日 | 罗正奎 | 85932315 |  |
|  |  |  | 2月1日—10日 | 陈惠忠 | 13515714801 |  |
|  |  |  | 2月11日—19日 | 徐长龙 | 18957168643 |  |
| 夜间值班1日—16日 |  | 方三潮 | 18957168620 | 16：45—22：00 |  |  |
| 夜间值班17日—31日 |  | 楼中位 | 18957168622 |  |  |  |
| 高配值守（24小时） |  | 88296963 |  |  |  |  |

值班人员须知：

后勤保障处安排从1月23日至2月19日实行轮休。

1、坚守岗位，加强责任心，定期巡查校区供电供水设施，及时排除水电报修故障，有事安排好调班；

2、值班时间：8﹕00—16﹕45；

3、做好值班记录，值班人员手机务必处于开机状态；

4、发扬团队协作精神，如遇高配房及校区水电紧急情况，小组成员应随时支援并将情况及时上报部门领导；

5、紧急情况处置人员：方三潮、楼中位、王荣富、胡雪元、林英飞、唐永华、莫利明；

6、电力外线停电或故障抢修电话：95598；

自来水公司抢修电话：87826789；

后勤保障处维修服务中心

2016年1月13日